## Hoja1
|  | PLANES DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | Codigo | FR-GE-SC-MC-01
[10 empty] | Version | Segunda
[10 empty] | Fecha | 2018-01-01
[10 empty] | Hoja | 1
N° | HALLAZGO (QUE) | TIPOS DE ACCIONES | CAUSAS | ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO | [5 empty] | SEGUIMIENTO
|  |  |  | ACTIVIDADES (COMO) | Fecha | RESPONSABLE (QUIEN) | LUGAR (DONDE) | INDICADOR | META | FECHA | COMENTARIO
1 | 4,7. ¿Las instalaciones se encuentran en buenas condiciones de aseo, orden, limpieza e identificadas de acuerdo a su actividad? Se evidencia que las áreas de procesamiento del banco de sangre se encuentran en buenas condiciones de aseo, orden, limpieza e identificadas de acuerdo a su actividad. Sin embargo, el área de archivo se encuentra en deficientes condiciones de orden, limpieza y con riesgo inminente de accidente laboral. | Correctivas | Debido a no se incluyo del area del plan de mejoramiento en infraestructura en la ESE HRPL | 1. Solicitud del area al area de mantenimiento Hospitalario. 2. Reviision y ajuste al diseño del area. 3. Aprobacion por parte de gerencia. 4. Ejecucion de la Mejora | 2021-06-30 | Mantenimiento y Gerencia | Banco de Sangre (Archivo) | Adecuacion del area del Archivo del Banco de Sangre | 100% | 2021-07-01
2 | 5,6, ¿Se cuenta con procedimiento escrito que defina la realización de exámenes médicos (de ingreso, periódicos y de retiro) de acuerdo a la actividad a desarrollar?. Quien atiende informa que no se cuenta con el procedimiento escrito, en el cual se defina la realización de exámenes médicos | Correctivas | Debido a que proceso prioritario se encuentra incompleto | 1. Documentar el procedimiento de la realizacion de Examenes medico de ingreso, periódicos y de retiro) | 2021-06-15 | Seguridad y salud en el trabajo y asociaciones | Seguridad y salud en el trabajo y asociaciones Sindicales | Procedimiento Docuemntado | 100% | 2021-06-17
3 | 6.4.5 ¿Se evidencian informes de las calificaciones (instalación, operación y desempeño) de los equipos propios de la red de frío?. : Desde en año 2019 no se ha vuelto a realizar la respectiva calificación de desempeño y de operación para los equipos que la requieren (NEVERAS Y CONGELADORES). | Correctivas | No adherencia plan de calibracion y calificacion institucional | 1. Solicitar cotizacion 2.aprobacion por parte de gerencia 3. ejecucion de calibraciones y calificaciones (3 congeladores y 5 neveras) | 2021-06-30 | Mantenimiento y gerencia | Areas de procesamiento del Banco de Sangre | (Numero de equipos calibrados-calificados/total de equipos)X100 | 100% | 2021-07-01
4 | 6.6.18 ¿El responsable del PITV documenta esta gestión de monitoreo de las alertas y divulga la información al personal de la Institución?. “FORMATO DE VERIFICACION DE ALERTAS INFORME DE SEGURIDAD, HURTOS Y RETIRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA” código FR-BS-MA-04, sin embargo NO se continuo con el diligenciamiento del formato desde el mes de julio de 2019. | Correctivas | Falta de adherencia del talento humano a los procesos institucionales | Revision documental del PITV | 2021-06-30 | Mantenimiento | Mantenimiento, calidad y director tecnico del Banco de sangre | Acta de Reunion | 100% | 2021-07-01
5 | 6.7.5 ¿El responsable hace parte del comité de vigilancia o seguridad del paciente y realiza recomendaciones, preventivas y correctivas, frente a los efectos indeseados identificados en la institución?. No hay evidencia de participación del líder de reactivovigilancia en el comité de seguridad del paciente o algún otro comité donde se realicen recomendaciones, preventivas y correctivas, frente a los efectos indeseados identificados en la institución. | Correctivas | Inoperancia del comité de reactivo vigilancia | 1. Revisar y ajustar la resolucion 240 del 08/05/2018 (programa reactivo-vigilancia) 2. Definir el responsable del programa de PIRV | 2021-06-30 | Seguridad paciente, calidad, coordinador asistencial, juridica, gerencia | Calidad | Resolucion Actualizada | 100% | 2021-07-01
6 | 6.7.7 ¿El comité está conformado por lo menos por: la Coordinadora de laboratorio clínico y/o responsable del programa y Bacterióloga del área asistencial?. No hay evidencia de participación del líder de reactivovigilancia en el comité de seguridad del paciente o algún otro comité donde se realicen recomendaciones, preventivas y correctivas, frente a los efectos indeseados identificados en la institución referente al programa. | Correctivas | Inoperancia del comité de reactivo vigilancia | Garantizar la revison del PIRV en las reuniones del comité de seguridad paciente | 2021-06-30 | Seguridad paciente, responsable del programa de reactivo-vigilancia | Seguridad paciente | Acta de comité | 100% | 2021-07-01
7 | 6.7.8 ¿La institución garantiza que los temas de reactivovigilancia son abarcados en algún comité de la institución, articulado con los demás programas de vigilancia?. No hay evidencia de participación del líder de reactivovigilancia en el comité de seguridad del paciente o algún otro comité donde se realicen recomendaciones, preventivas y correctivas, frente a los efectos indeseados identificados en la institución referentes al programa. | Correctivas | Inoperancia del comité de reactivo vigilancia | Garantizar en las reuniones del comité de seguridad paciente que se analicen recomendaciones, preventivas y correctivas, frente a los efectos indeseados identificados en la institución referentes al programa. | 2021-06-30 | Seguridad paciente, responsable del programa de reactivo-vigilancia | Seguridad paciente, Lider del PIRV | Acta de comité | 100% | 2021-07-01
8 | 6.7.16 ¿La institución diligencia el formato establecido por el Invima para realizar los reportes de efectos indeseados (inmediatos y periódicos)?. Se evidencia que cuentan con usuario y contraseña del aplicativo web, para el reporte de los efectos indeseados en caso de presentarse, sin embargo, manifiestan que no les permite el ingreso y presentan correo electrónico enviado al Invima a reactivosoporte@invima.gov.co, informando la imposibilidad para realizar el reporte de fecha 5/10/2020, sin embargo, a la fecha no han obtenido respuesta alguna. | Correctivas | Inconvenientes en el aplicativo web del INVIMA | Garantizar el reporte oportuno de los efectos indeseados en el programa PIRV, por medio del aplicativo web o correo electronico | 2021-06-30 | PIRV | Lider del PIRV | 1. Número eventos y/o incidentes relacionados a reactivos invitro ocurrido en el periodo/total de eventos y/o incidentes reportados X 1000 | 100% | 2021-07-01
9 | 6.7.18 ¿Existen registros de los reportes inmediatos y periódicos realizados y se garantiza que se realicen en los tiempos establecidos por la norma?. : Manifiestan que no le permite el ingreso a la plataforma y presentan correo electrónico enviado al Invima a reactivosoporte@invima.gov.co, informando la imposibilidad para realizar el reporte trismetral, sin embargo, a la fecha no han obtenido respuesta alguna | Correctivas | Inconvenientes en el aplicativo web del INVIMA | Garantizar el reporte oportuno de los efectos indeseados en el programa PIRV, por medio del aplicativo web o correo electronico | 2021-06-30 | PIRV | Lider del PIRV |  | 100% | 2021-07-08
10 | 6.7.20 ¿La institución cuenta con resultados de indicadores que permiten medir la gestión del Programa Institucional de Reactivovigilancia?. No se observaron medición de indicadores con sus respectivos resultados evaluados de acuerdo a las fechas establecidas. | Correctivas | Inoperancia del comité de reactivo vigilancia | Realizar medicion periodica de los indicadores PIRV | 2021-06-30 | PIRV | Lider del PIRV |  | 100% | 2021-07-01
11 | 6.7.21 ¿Se realizan capacitaciones relacionadas con el programa de reactivovigilancia (socialización de formatos, acciones de mejora, generalidades del programa, avances, diligenciamiento de formatos, uso adecuado de reactivos de diagnóstico in vitro), por áreas de laboratorio clínico, capacitaciones generales?. No cuentan con evidencia de capacitaciones asociadas al programa institucional de reactivovigilancia. | Correctivas | Inoperancia del comité de reactivo vigilancia | Establecer, ejecutar y evaluar el cronograma de capacitacion de los temas relacionados con el PIRV, | 2021-06-30 | PIRV | Lider del PIRV | (N° de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones planificadas)X100 | 100% | 2021-07-01
12 | 6.7.22 ¿Existe programación para la realización de las capacitaciones de reactivovigilancia?. No cuentan con evidencia de capacitaciones asociadas al programa institucional de reactivovigilancia. | Correctivas | [7 empty] | 2021-07-01
13 | 6.7.23 ¿Las capacitaciones realizadas en materia de reactivovigilancia son evaluadas?. No cuentan con evidencia de capacitaciones asociadas al programa institucional de reactivovigilancia.. | Correctivas | [7 empty] | 2021-07-01
14 | 6.7.24 ¿Existe evidencia que demuestre la participación de los profesionales involucrados en el manejo de los reactivos de diagnóstico in vitro, en las capacitaciones del Programa Institucional de Reactivovigilancia?. No cuentan con evidencia de capacitaciones asociadas al programa institucional de reactivovigilancia. | Correctivas | [7 empty] | 2021-07-01
15 | 6.7.25 ¿Existe evidencia de la verificación de manera continua de las alertas e informes de seguridad y Retiros de producto, publicados en la página Web del Invima y su gestión en el caso de aplicar a su institución?. No se evidencia de la verificación de de las alertas e informes de seguridad y Retiros de producto, publicados en la página Web del Invima asociados a reactivos de diagnostico in-vitro. | Correctivas | Inoperancia del comité de reactivo vigilancia | Garantizar el reporte oportuno de las alertas e informes de seguridad y Retiros de producto, publicados en la página Web del Invima asociados a reactivos de diagnostico in-vitro | 2021-06-30 | PIRV | Lider PIRV | (Reporte de alertas verificadas en la pagina web del INVIMA/total de alertas de reactivo-vigilancia) X100 | 100% | 2021-07-01
16 | 7.8 ¿Las auditorías dan alcance a los puestos fijos y móviles de captación de sangre dependientes del banco de sangre, así como al sistema de información?. El banco de sangre no cuenta con puestos fijos. En el documento de auditorías no se mencionan los puestos móviles de captación de sangre. | Correctivas | No inclusion de puestos moviles de captacion de sangre dentro del programa de auditoria | Incluir dentro del cronograma de auditorias del Banco de sangre los puestos moviles de captacion de sangre | 2021-06-30 | Direccion del Banco de Sangre | Banco de Sangre | Cronograma de auditorias actualizado | 100% | 2021-07-01
18 | 8.4 ¿En caso de resultados (RAI) positivos se realiza la identificación de anticuerpos para determinar la especificidad del anticuerpo detectado? Indicar las técnica empleada. No cuentan con contrato para el envío de las muestras para identificación de anticuerpos | Correctivas | No existencia de Contrato para la realizacion de esta actividad | realizar contrato con otro banco en referencia a la identificacion de anticuerpos | 2021-06-30 | Juridica | Director del Banco de Sangre, Juridica, Gerencia | Contrato | 100% | 2021-07-01
19 | 10.8 ¿Se tiene definido control de calidad para el proceso de selección de donantes? El banco de sangre tiene documentado el control de calidad al proceso de selección y atención del donante, mediante tres auditorías al 100% de las encuestas por parte de la bacterióloga responsable del área de selección, posteriormente se realiza revisión por parte de la coordinadora técnica y la Directora, sin embargo durante la revisión de encuestas se observan diferentes hallazgos de criticidad mayor los cuales se encuentran consignados en formato de acta IVC-INS-FM043 de fecha 02, 03 y 04 de Junio del 2021. | Correctivas | Falta de adherencia del talento humano a los procesos institucionales del Banco de Sangre | Revisar, ajustar y socializar el manual de control de calidad de proceso que incluya el control y revision de las encuestas | 2021-06-30 | Banco de Sangre | Director del Banco de Sangre | (Documento de control de calidad del Banco de Sangre ejecutado/docuemnto de Control de Calidad Planificado)X100 | 100% | 2021-07-01
20 | 10.9 ¿Se realiza control de calidad a los componentes sanguíneos obtenidos en el banco de sangre de acuerdo a los lineamientos emitidos por el INS?. Se controla el proceso de recolección de la unidad para ello se realiza y registra control de calidad a la sangre según normatividad vigente. Sin embargo, durante la visita informan que el archivo del proceso por error fue borrado, se tiene a la vista cuadros hemáticos del proceso. | Correctivas | Falta de adherencia del talento humano a los procesos institucionales del Banco de Sangre | Revisar, ajustar y socializar el manual de control de calidad de proceso | 2021-06-30 | Banco de Sangre | Director del Banco de Sangre | (Documento de control de calidad del Banco de Sangre ejecutado/docuemnto de Control de Calidad Planificado)X100 | 100% | 2021-07-01
21 | 11.4 ¿Se evidencia correlación entre los registros escritos y el sistema de información automatizado?. Al realizar la revisión en sistema de las unidades descartadas por reactividad se observa que el sistema no es confiable dado que se observan unidades en sistema sin descartar pero en registro de acta de incineración se observan descartadas. | Correctivas | Falta de adherencia del talento humano a los procesos institucionales del Banco de Sangre | Revisar, ajustar y socializar el manual de control de calidad de proceso que incluya la Revición y comparacion del descarte de componentes por sistema y manual | 2021-06-30 | Banco de Sangre | Director del Banco de Sangre | Numero de componnetes descartados/Total de componnetes descartados)X100 | 100% | 2021-07-01
22 | 11.6 ¿Todos los registros de los procedimientos realizados contienen fechas de realización de los procedimientos, firmas de responsables, firmas de revisión y se encuentran diligenciados de acuerdo al protocolo para el diligenciamiento de formatos? Durante la revisión de los registros se evidenció para el caso de los printers de infecciosas estos no cuentan con la identificación en cuanto a nombre del banco de sangre, dirección, código y nombre de la casa comercial. Del mismo modo no cuentan con las firmas de los profesionales responsables de la verificación. Igualmente en las encuestas de selección de donantes de sangre no se observa una de las firmas de las 3 auditorias que se realizan al proceso de verificación de encuestas | Correctivas | Falta de adherencia del talento humano a los procesos institucionales del Banco de Sangre | Mandar a realizar sello que incluya los datos de la ESE Y del Equipo. 2. Revisar, Ajustar el manual de infecciosas que incluya la validacion de pruebas. 3. Revisar y ajustar el procedimiento de etiquetado | 2021-06-30 | Banco de Sangre | Director del Banco de Sangre | Numero de documentos Ajustados/total de docuementos planificados | 100% | 2021-07-01
23 | 11.8 ¿La encuesta de selección de donantes se encuentra ajustada a los lineamientos emitidos por el INS y contiene toda la información necesaria que soporte la aceptación o diferimiento del donante?. La encuesta de selección de donantes no cuenta con todas las preguntas contestadas ni con toda la información necesaria para realizar seguimiento al proceso. | Correctivas | Falta de adherencia del talento humano a los procesos institucionales del Banco de Sangre | Revisar, ajustar y socializar el manual de control de calidad de proceso que incluya la revision de encuestas | 2021-06-30 | Banco de Sangre | Director del Banco de Sangre | Numero de documentos Ajustados/total de docuementos planificados | 100% | 2021-07-01
24 | 11.9 ¿Las encuestas de selección se evidencian debidamente diligenciadas, sin tachones y con el 100% de las preguntas respondidas?. La encuesta de selección de donantes no cuenta con todas las preguntas contestadas ni con toda la información necesaria para realizar seguimiento al proceso | Correctivas
25 | 12.2 ¿Se evidencia trazabilidad entre los registros escritos y los datos almacenados en el sistema de información automatizado?. Al realizar la revisión en sistema de las unidades descartadas por reactividad se observa que el sistema no es confiable dado que se observan unidades en sistema sin descartar pero en registro de acta de incineración se observan descartadas. | Correctivas | Falta de adherencia del talento humano a los procesos institucionales del Banco de Sangre | Revisar, ajustar y socializar el manual de control de calidad de proceso que incluya la Revición y comparacion del descarte de componentes por sistema y manual | 2021-06-30 | Banco de Sangre | Director del Banco de Sangre | Numero de componnetes descartados/Total de componnetes descartados)X100 | 100% | 2021-07-01
26 | 12.3 ¿Se evidencia segregación y descarte de la sangre y componentes sanguíneos que no cumplen con los criterios de calidad establecidos en la normatividad vigente?. Durante la revisión del proceso de selección de donantes, las encuestas con faltantes en las preguntas de riesgo no se realiza seguimiento, dichas donaciones fueron fraccionadas y liberadas al servicio de transfusión. Lo anterior se especifica en formato de acta IVC-INS-FM043 | Correctivas | Falta de adherencia del talento humano a los procesos institucionales del Banco de Sangre | Revisar, ajustar y socializar el manual de control de calidad de proceso que incluya el control y revision de las encuestas | 2021-06-30 | Banco de Sangre | Director del Banco de Sangre | (Documento de control de calidad del Banco de Sangre ejecutado/docuemnto de Control de Calidad Planificado)X100 | 100% | 2021-07-01
27 | Deficiente mantenimiento especificamente en congeladores de Plasma y Crioprecitados, estos equipos se encontraban llenos de escarcha y cajoneras partidas | Correctivas |  |  | 2021-06-30 | Banco de Sangre | Mantenimiento y Gerencia | Numero de neveras con mantenimiento preventivo/total de neveras del banco de sangre | 100% | 2021-07-01
28 | La nevera de globulos rojos con exceso de encharcamiento y condensacion, ademas con alta condiciones de oxido | Correctivas | Falta de mantenimiento preventivo de las neveras | 1. Revisar el sistema de condensacion de la neveras.2. pintar las neveras | 2021-06-30 | Banco de Sangre | Mantenimiento | Numero de neveras con mantenimiento preventivo/total de neveras del banco de sangre | 100% | 2021-07-01